报价函

雷州发展环保科技有限公司:

（报价人全称）自愿参加贵司组织的镇区污水厂消防设施器材项目采购活动，我司的报价为：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救生绳 | 10mm×15米 | 条 | 128 |  |  |  |
| 2 | 救生圈 | 实心国标 | 个 | 128 |  |  |  |
| 3 | 灭火器箱 | 4×2 | 个 | 160 |  |  |  |
| 4 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | 320 |  |  | - 生产日期一年内 |
| 5 | 担架 | 承重300斤 | 副 | 16 |  |  |  |
| 6 | 应急医药箱 | 14寸 | 个 | 16 |  |  |  |
| 7 | 安全带 | 全身 | 条 | 32 |  |  |  |
| 8 | 安全帽 | ABS | 个 | 32 |  |  |  |
| 9 | 消防头盔 | 02款 | 顶 | 80 |  |  |  |
| 10 | 消防员灭火防护服 | 02款 | 套 | 80 |  |  |  |
| 11 | 消防手套 | 02款 | 副 | 80 |  |  |  |
| 12 | 消防员灭火靴 | 02款 | 双 | 80 |  |  |  |
| 13 | 正压式空气呼吸器 | 6.8L | 个 | 20 |  |  | - 生产日期一年内 |
| 14 | 佩戴式防爆照明灯 | 国标 | 个 | 80 |  |  |  |
| 15 | 消防过滤式综合防毒面具 | 30分钟 | 个 | 80 |  |  |  |
| 16 | 微型消防柜 | 120*90*40 | 个 | 16 |  |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价人(公章)：

报价人法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

年  月  日